### Dai dati dell’Arpa è stata riscontrata la presenza di batteri coliforni a 37° ed Escherichia Coli

Acqua non potabile nella zona di approvvigionamento idrico f.p. Villa Serena

Montefiascone – “E’ vietato con decorrenza immediata, l’utilizzo dell’acqua come bevanda abituale limitatamente alla zona di approvvigionamento idrico f.p. Villa Serena”. Lo ha disposto il sindaco Massimo Paolini con specifica ordinanza del 25 agosto dopo i dati delle analisi batteriologiche dell’Arpa Lazio del 22 agosto in cui risulta la presenza di batteri coliforni a 37° ed Escherichia Coli relativamente alla fonte di prelievo di Villa Serena. “Vista la nota della Asl Viterbo del 24 agosto 2018 - si legge nell’ordinanza- pervenuta al protocollo del comune in data 25 agosto 2018 con la quale ha trasmesso i risultati delle analisi batteriologiche eseguite dell’Arpa Lazio in data 22 agosto 2018, su campioni di acqua destinata al consumo umano, da cui risulta la non conformità al valore di parametro previsto: batteri coliforni a 37° per 56mpn/100 ml e Escherichia Coli 5mpn/100 ml”. Per questo il sindaco ha vietato “con decorrenza immediata, l’utilizzo dell’acqua come bevanda abituale limitatamente alla zona di approvvigionamento idrico f.p. Villa Serena”. L’acqua però può essere utilizzata esclusivamente per “l’igiene domestica, nonché previa preliminare bollitura (per almeno 10-15 minuti) lavaggio e preparazione alimenti”.